**RESPOSTA ESCLARECIMENTO (2)**

Segue resposta ao esclarecimento solicitado, referente ao PE 029/2023:

I – O serviço está sendo executado ou já foi em algum momento?

Se a reposta for positiva:

a) qual empresa é ou foi responsável?

b) Quantos profissionais atuam atualmente no serviço?

**RESPOSTA**: O serviço não foi executado até o momento

II - Será necessário fornecimentos de peças e/ou materiais ou softwares?

**RESPOSTA**: Sim, peças que sejam necessárias para a manutenção preventiva e corretiva dos nobreaks.

III - O serviço poderá ser executado remotamente?

**RESPOSTA**: Não.

IV – A apresentação de Profissionais Certificados integrantes no quadro de funcionários da Licitante, deve ser realizada apenas no ato da assinatura do contrato, sendo aceitos profissionais certificados cuja contratação se dê por prestação de serviço, sem vínculo trabalhista com a Licitante.

**RESPOSTA**: Não, os integrantes do quadro de funcionários da Licitante acompanhará todo o serviço realizado pelos profissionais certificados cuja contratação se dê por prestação de serviço, sem vínculo trabalhista com a Licitante.

V – Qual o valor estimado?

**RESPOSTA**: Valor estimado de R$ 22.885,15, conforme constante no item 3.1 do Edital

VI – Para serviços de manutenção de equipamentos, necessário disponibilizar a lista contendo as marcas e os modelos dos respectivos equipamentos.

**RESPOSTA**: NOBREAK SMS/ SINUS DOBLE II - DSP/ 24527000134, NOBREAK TS-SHARA/UPS PRO - 3200 2BS UNIVERSAL BLACK N/S:1903057824 e NHS Laser Senoidal - GII 5000VA S 220V

VII – Qual o número de chamados estimados para o mês ou ano?

**RESPOSTA**: O serviço será realizado uma única vez considerando que seja feita a manutenção preventiva e corretiva.

VIII – Necessário o histórico de demanda do processo.

**RESPOSTA**: N.a

*Atenciosamente,*

**Secretaria Municipal de Administração**