ESCLARECIMENTO 2

1) No edital pede instalação de estabilizadores/nobreaks trifásicos de grande porte (10 kVA e 20 kVA), mas não deixa claro se:

- o local de entrega já possui rede trifásica 220V disponível;
-se o fornecedor deve providenciar adequação elétrica (cabos, disjuntores, tomadas industriais,etc.);ou
- se a prefeitura fornecerá ponto de energia pronto.

Poderiam nos esclarecer esses pontos?

RESPOSTA: Em relação à infraestrutura elétrica dos locais de instalação, informamos que a maioria dos locais já possui rede elétrica disponível e adequada para instalação dos nobreaks. Nos pontos em que ainda não houver essa infraestrutura totalmente pronta, a Prefeitura providenciará as adequações elétricas necessárias  antes da instalação dos equipamentos.

2) Tipos de bateria permitidos > VRLA, Ni-Cd ou Lítio: Confirmar se todas são aceitas indistintamente (pode afetar preço).

RESPOSTA: Quanto ao tipo de bateria, serão aceitas baterias do tipo VRLA, Ni-Cd ou Lítio, desde que atendam às especificações técnicas mínimas descritas no Termo de Referência e garantam a autonomia e desempenho requeridos.

Setor de TIC

Secretaria Municipal de Administração