[image: image1.png]



Prefeitura Municipal de Niterói


ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026
O Departamento de Licitação da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Niterói, comunica aos interessados que foram retificados os seguintes pontos:

No item 8.48.1.3 Termo de Referência – Anexo I do Edital
Onde se lê:
Recomposição ou instalação de rede hidráulica em aço para água gelada, sendo no mínimo o quantitativo de 763,5m;

Leia-se:
Recomposição ou instalação de rede hidráulica em aço para água gelada, sendo no mínimo o quantitativo de 534,45m;
No item 8.48.1.4 Termo de Referência – Anexo I do Edital

Onde se lê:

Execução de montagem e recomposição em duto para condicionamento de ar, sendo no mínimo o quantitativo de 4.340kg;

Leia-se:
Execução de montagem e recomposição em duto para condicionamento de ar, sendo no mínimo o quantitativo de 3.038kg;
No item 8.48.1.5 Termo de Referência – Anexo I do Edital

Onde se lê:

Limpeza robotizada de dutos de ar de sistema dele climatização, sendo no mínimo o quantitativo de 1.900m;

Leia-se:
Limpeza robotizada de dutos de ar de sistema dele climatização, sendo no mínimo o quantitativo de 1.330m;
Niterói, 03 de fevereiro de 2026.

Concyr Formiga Bernardes

Pregoeira
[image: image1.png]